Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь-октябрь 2021г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

1.Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) ФГУ «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь-октябрь 2021г.

| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021год всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП |  | дни |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На уровне напряжения 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021год всего |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На уровне напряжения 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год всего |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Текущий ремонт крепления высоковольтных предохранителей на КТП №12.

- Устройство перемычек на ВЛ-0,4кВ между КТП №12 и КТП№13.

- Замена опорного изолятора на ВНП3 фидера ВД-2.

- Обнаружение и замена разбитого изолятора на опоре №63 фидера ВД-5.

- Замена предохранителей на КТП№35

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в феврале 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Замена предохранителей, чистка проходных изоляторов на КТП №40, КТП №41.

- Проверка релейной защиты на ВНП №1 фидера ВД-5.

- Текущий ремонт отходящих ВЛ-0,4кВ от КТП №1, КТП№2.

- Текущий ремонт изолирующих прокладок на проходных изоляторах ВНП №1 фидера ПБ-3.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в марте 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Ремонт контактной группы, опрессовка наконечников на автомате 250А в РУ-0,4кВ на КТП №18.

- Очистка шкафов от гнездования птиц в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ на КТП №1-КТП №22.

- Текущий ремонт Тр-ра 400 кВа на ТП №439п..

- Текущий ремонт релейного шкафа на Т-2 насосной НС №5Д.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в апреле 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Текущий ремонт на ТП №27: замена автомата 250А, замена правого шлейфа, замена среднего наконечника.

- На КТП №2 замена голого провода 10кВ на СИП от линейного разъединителя до изоляторов Тр-ра.

- Текущий ремонт Тр-ра 400 кВа на ТП №439п..

- Текущий ремонт релейного шкафа на Т-2 насосной НС №5Д.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в мае 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Текущий ремонт на ТП №22: замена двух высоковольтных наконечников.

- На КТП №18 замена двух шлейфов 0,4кВ, замена разрядника.

- На КТП №16 замена трех высоковольтных предохранителей.

- Замена Тр-ра тока на Т-1 НС №1.

- Замена высоковольтных предохранителей на Т-1 ТП №788 водосбросного сооружения.

- Замена Тр-ра напряжения на ВНП1 фидера ВД-5.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июне 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Замена вводов но НН и вводного автомата на КТП №8.

- Перепрессовка наконечников на отходящих линиях на автоматах КТП №16.

- Текущий ремонт, замена опорных изоляторов на ВЛ-10кВ ВНП №5.

- Текущий ремонт: переопрессовка наконечников кабельного ввода фидера ВД-5 на ТП НС №1.

- Регулировка, смазка ножей, привода ВНП-1 фидера ПБ-3.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июне 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Замена вводов но НН и вводного автомата на КТП №8.

- Перепрессовка наконечников на отходящих линиях на автоматах КТП №16.

- Текущий ремонт, замена опорных изоляторов на ВЛ-10кВ ВНП №5.

- Текущий ремонт: переопрессовка наконечников кабельного ввода фидера ВД-5 на ТП НС №1.

- Регулировка, смазка ножей, привода ВНП-1 фидера ПБ-3.

ФГУ «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июле 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Переопрессовка наконечников на Трансформаторе Тока фаза А КТП №27.

- Переопрессовка наконечников на перекидном рубильнике между КТП №27 и КТП №28.

- Текущий ремонт шлейфов на линейном разъединителе №1 фидера НС 8-2.

- Замена вводного автомата и ремонт электродвигателя первого дренажного насоса на НС №1

ФГУ «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в августе 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Текущий ремонт СИП ВЛ-10кВ от опоры №8 до ВНП6 и ПС х.Ленина.

- Замена высоковольтных изоляторов на опоре №12 фидера ВД-5.

- Замена автомата 250А на КТР №19 Правого берега..

- Замена автомата 250А на КТП №21 Правого берега.

ФГУ «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в сентябре 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Текущий ремонт ТП №439п.

- Проверка, регулировка РЗА на ВНП №1 фидера ВД-5.

- Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ между КТП №7 и КТП №8.

- Текущий ремонт КТП №13 (Правый берег).

ФГУ «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в октябре 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Замена 2-хвысоковольтных предохранителей, ремонт вводного рубильника на КТП №35 (земляная плотина).

- Ремонт вводного автомата на КТП «КОЭЭ» фидера ВД-2.

- Ремонт линейного разъединителя на опоре 10кВ ВЛ-10кВ на водозаборе.

- Текущий ремонт вводного автомата на КТП №8 Правого берега.

- Переопрессовка наконечников правого шлейфа ВЛ 0,4кВ на КТП №27 (Тепличный).