Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь-август 2022г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

1.Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) ФГУ «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь-август 2022г.

| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022год всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На уровне напряжения 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022год всего |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На уровне напряжения 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год всего |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Ремонт контактной группы, опрессовка наконечников на автомате 250А в РУ-0,4кВ на КТП №18.

- Текущий ремонт крепления высоковольтных предохранителей на КТП №12.

- Устройство перемычек на ВЛ-0,4кВ между КТП №12 и КТП№13.

- Замена изоляторов на опоре №73 фидера ВД-5.

- Проверка шкафов РЗА на РУ-35/10 ТП на НС №1.

- Замена, устранение утечки в ВНП трансформатора тока фидера ВД-2.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в феврале 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№19:

- Ремонт вводного рубильника;

- Переопрессовка двух наконечников на левом шлейфе автомата 250 А;

2. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 4:

- Заменить шлейфы 0,4 кВ, подходящие к КТП;

3. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа, № 8;

4.Фидер ВД-3, ВЛ-10 кВ, ремонт ручного привода линейного разъединителя;

5.Долив трансформаторного масла в расширительный бак трансформатора 400 кВа КТП № 439, фидера ВД-2;

6.Замена 2-х ВВ предохранителей на КТП-№36 фидера ВД-5;

7. Ремонт , чистка держателей ВВ предохранителей;

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в марте 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1.Установка, подключение узла учета ООО «КЕДР» на ВНП «ВКХ» на линии 10кВ.

2.Текущий ремонт блока питания управления вакуумным выключателем ВНП-1 фидера ВД-5.

3.Замена высоковольтного изолятора на опоре №6 фидера ВД-2

4.Фидер ХЛ-8, КТП №31: замена проходного изолятора на фазе «С», ремонт щечек держателей высоковольтных предохранителей, замена 3-х высоковольтных предохранителей.

5.фидер ПБ-3, КТП №6: замена 2-хвысоковольтных разрядников РВО-10кВ.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в апреле 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1.Ремонт блока питания управления вакуумным выключателем ВНП-1 фидера ВД-5.

2.Установка высоковольтного изолятора с проводом на опоре фидера ВД-2.

3.Текущий ремонт КТПН №20 фидера НС №8.

4.КТПН №26 фидер НС №8: замена шлейфов 0,4кВ от трансформатора до вводного автомата; замена наконечников на автомате 250А м на конденсаторной установке.

5.КТПН №22 фидер НС №8: замена ВВ предохранителей на фазах А, В ,С.; чистка ВВ изоляторов трансформатора 160 кВа.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в мае 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1.Замена опорного изолятора на фазе «В», замена шлейфов 10кВ на фазе «В», опрессовка 2-х наконечников на ВНП №3 фидера ВД-5 ВЛ 10кВ.

2.Текущий ремонт КТП №766п фидера ПБ-6.

3.Замена автомата 250А 0,4кВ правого крыла КТП №7 фидера ПБ-3.

4.Замена шлейфов 0,4 кВ, опрессовка 2-х наконечников на КТП№7 фидера ПБ-3.

5.Замена высоковольтного предохранителя на фазе «А» КТП 160кВа №14 фидера ПБ-3.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июне 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1.Текущий ремонт привода выключения нагрузки на ВЛ 10кВ фидер ВД-5 ВНП №2.

2.Замена опорного изолятора и высоковольтного предохранителя на ВЛ-10кВ фидера ПБ-3.

3.Текущий ремонт ВЛ 0,4 кВ к КТП №22.

4.Текущий ремонт линейного разъединителя 10кВ фидера НС-8 КТПН 160кВа №16.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июле 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Замена питающего автомата в шкафу управления насосом скв. №100.102.104 ВЛ 10 кВ фидера НС-8.

- Замена проходного высоковольтного изолятора ИПУ-10-630 на фазе «А» скв. №1230.124 ВЛ-10кВ фидера НС-8.

- Замена 3-х высоковольтных предохранителей скв. «120.124 ВЛ-10кВ фидера НС-8.

- Замена высоковольтного разрядника и высоковольтного предохранителя на КТП -1 фидера ПБ-3.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в августе 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Замена вакуумного выключателя блока питания «Таврида» насосной станции №1 ОРУ35/10/6кВ фидера ВД-5.

- Правый берег, фидер НС -8 КТПН 160 кВа№24; замена проходных изоляторов, опорных изоляторов, высоковольтного разрядника РВО-10, высоковольтных предохранителей.

- Правый берег, фидер НС -8 КТПН 160 кВа №19: замена проходных в/вольтных изоляторов ИПУ—на фазах «А» и «С» замена –х опорных высоковольтных изоляторов на фазе «С» замена –х в/вольтных предохранителей ПТ-У1.1-10-16-20У1.