Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь-октябрь 2025г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

I. Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) филиала «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь-октябрь 2025г.

| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025год всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь |  |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19531,22 | 0,00 |  |  | 0,00 | 77388,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На уровне напряжения 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025год всего |  |
|  |  |  | январь |  |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 77388,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На уровне напряжения 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год всего |  |
|  |  |  | январь |  |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19531,22 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2025г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№5 на скважину №32:

- Регулировка и настройка схемы управления

- Замена проходного изолятора ИП-10 фазы «В» .КТП №5.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «В» КТП №5.

- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «В»

2. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 7 на скважину №44

Регулировка и настройка схемы управления

3. ПБДЗ, фидер НС-8 КТП-160ква. №20 на скважину №136

- Регулировка и настройка схемы управления

4. Ремонт электрооборудования и кабеля скважин №28, 120, 124

5. Ремонт рубильника 04кв.нат КТПГ№35, 35 фидера ВД-5

6. Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «А» и «С» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

7. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№35 фидера ВД-5

8.  Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№36 фидера ВД-5;

9. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №36

10. Замена спусков провода от ВЛ на КТП №35

11. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-1 фидера ВД-5

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в феврале 2025г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. Ремонт рубильника 04кв.нат КТП №36 фидера ВД-5

2.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «В» и «С» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

3. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№36 фидера ВД-5

4 .Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№37 фидера ВД-5;

5. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №37

6. Замена спусков провода от ВЛ на КТП №36

7. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-1 фидера ВД-5

8. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№6 на скважину №36-42:

-- Регулировка и настройка схемы управления

-- Замена проходного изолятора ИП-10 фазы «А» .КТП №6.

-- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «А и В» КТП №6.

-- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «А,В»

9.ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 8 на скважину №52, 56.

--Регулировка и настройка схемы управления

10. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №27 , 28

--Замена ПК-10 и опорных изоляторов блока предохранителей

-- Регулировка и настройка схемы управления

11. Ремонт электрооборудования и кабеля скважин № 164, 222

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в марте 2025г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№8 на скважину №52, 56.

- Регулировка и настройка схемы управления.

- Замена проходного изолятора ИП-10 фазы «А, В» .КТП №8.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «А и В» КТП №8.

- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «А,В».

2. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 9 на скважину №60

- Регулировка и настройка схемы управления.

3. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №30.

- Замена ПК-10 и опорных изоляторов блока предохранителей.

- Регулировка и настройка схемы управления.

4. Ремонт электрооборудования и кабеля скважин № 208, 224

5. Ремонт рубильника 04кв.нат КТП №37 фидера ВД-5

6.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «А» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

7. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№37 фидера ВД-5

8 .Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№38 фидера ВД-5;

9. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №38

10. Замена спусков провода от ВЛ на КТП №37

11. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-3 фидера ВД-5

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в апреле 2025г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования

1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№10 на скважину №64, 68.

Регулировка и настройка схемы управления

Замена проходного изолятора ИП-10 фазы «А, С» .КТП №10.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «А и С» КТП №10.

- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «А,С»

2. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 11 на скважину №72, 74, 76.

Регулировка и настройка схемы управления

3. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №25.

Замена ПК-10 и опорных изоляторов блока предохранителей

Регулировка и настройка схемы управления

4. Ремонт электрооборудования и кабеля скважин № 170, 172 174.

. 5. Ремонт рубильника 04кв.нат КТП №38 фидера ВД-5

6.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «В иС» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

7. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№38 фидера ВД-5

8 .Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№39 фидера ВД-5;

9. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №39

10. Замена спусков провода от ВЛ на КТП №38

11. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-1 фидера ВД-5

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в мае 2025г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования

1. Ремонт рубильника 04кв.нат КТП №36 фидера ВД-5

2.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «А» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

3. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№36 фидера ВД-5

4 .Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№40 фидера ВД-5;

5. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №41

6. Замена спусков провода от ВЛ на КТП №40

7. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-3 фидера

8.ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№4 на скважину №24.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «С» КТП №4.

- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «А,С»

9. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №26.

Замена ПК-10 и опорных изоляторов блока предохранителей

Регулировка и настройка схемы управления

10. Ремонт электрооборудования и кабеля скважин № 150, 160 164, 208

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июне 2025г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования

1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№15 на скважину №100,102,104.

-- Регулировка и настройка схемы управления

-- Замена проходного изолятора ИП-10 фазы « С» .КТП №15.

2. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 13 на скважину №66.

-- Регулировка и настройка схемы управления

3. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №25.

-- Замена ПК-10 и опорных изоляторов блока предохранителей

-- Регулировка и настройка схемы управления

4. Ремонт рубильника 04кв.нат КТП №37 фидера ВД-5

5.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «В и С» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

6. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№37 фидера ВД-5

7 .Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№41 фидера ВД-5;

8. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №39

9. Замена спусков провода от ВЛ на КТП №41

10. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-1 фидера ВД-5

11. Замена провода АС на СИП 3-95 от ячейки КРУН -10 ПС -110/10 «Краснодарское водохранилище» до первой опоры фидера ВД-5

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июле 2025г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. Ремонт рубильника 04кв.нат КТП №38 фидера ВД-5

2.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «А» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

3. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№38 фидера ВД-5

4 .Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№33 фидера ВД-5;

5. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №40

6. Замена спусков провода от ВЛ на КТП №33

7. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-2 фидера ВД-5

8. Замена провода АС на СИП 3-95 от ячейки ВНП-1 - до опоры фидера ВД-5

9.ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№24 на скважину №164.

Регулировка и настройка схемы управления

10. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 14 на скважину №92, 96.

Регулировка и настройка схемы управления

11. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №26.

Замена ПК-10 и опорных изоляторов блока предохранителей

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в августе 2025г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. Ремонт рубильника 04кв.нат КТП №39 фидера ВД-5

2.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «В и С» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

3. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№39 фидера ВД-5

4 .Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№34 фидера ВД-5;

5. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №41

6. Частичная замена спусков провода от ВЛ на КТП №34

7. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-3 фидера ВД-5

8. Испытание с заменой пробитых изоляторов на ВЛ-10 фидера ПБ-3

9.ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№19, 20, 21 регулировка и настройка схемы управления

- Замена проходного изолятора ИП-10 фазы «С» .КТП №17.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «А» КТП №17

- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «С»

Замена ВВ предохранителей и ремонт высоковольтных держателей предохранителей на КТП №19

10.ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 15 на скважину №100, 102, 104.

Регулировка и настройка схемы управления

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в сентябре 2025г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№8, 9, 10

-- Регулировка и настройка схемы управления

-- Замена проходного изолятора ИП-10 фазы «А и В» .КТП №17.

-- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «В и С» КТП №17

-- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «С»

-- Замена ВВ предохранителей и ремонт высоковольтных держателей предохранителей на КТП №18

2. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 8 на скважину №52.

Подключе6ние регулировка и настройка схемы управления

3. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №26.

--Замена ПК-10 и опорных изоляторов блока предохранителей

-- Регулировка и настройка схемы управления

4. Ремонт рубильника и ошиншвки 04кв.нат КТП №40 фидера ВД-5 5.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «А» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

6. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№40 фидера ВД-5

7 .Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№35 фидера ВД-5;

8. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №33

9. Демонтаж и замена спусков провода от ВЛ на КТП №35

10. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-3 фидера ВД-5

11. Демонтаж и замена пробитых и разрушенных изоляторов на ВЛ-10 фидера ПБ-3

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в октябре 2025г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№11, 12, 13

- Регулировка и настройка схемы управления

- Замена проходного изолятора ИП-10 фазы «А и С» .КТП №18.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «А и С» КТП №18

- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «А»

- Замена ВВ предохранителей и ремонт высоковольтных держателей предохранителей на КТП №19

2. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 7и 8 на скважину №48 ,52, 56

Ревизия клемных соединений, регулировка и настройка схемы управления

3. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №27.

-Замена ПК-10 и опорных изоляторов блока предохранителей

- Регулировка и настройка схемы управления

4. Работы по замене частотных шкафов управления.

5. Ремонт рубильника и ошиновки 04кв.нат КТП №41 фидера ВД-5

6.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «В» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

7. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№41 фидера ВД-5

8 .Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№36 фидера ВД-5;

9. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №34

10. Демонтаж и замена спусков провода от ВЛ на КТП №36

11. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-3 фидера ВД-5

12. Проверка потребителей на ВЛ-10 фидера ВД-5

II. Аварийных отключений в январе-октябре 2025г. по филиалу «Краснодарское водохранилище» не было.

С 10-00 03.10.2025г. до 15-00ч 07.10.2025г. был выведен в плановый ремонт фидер ВД5 ВР 10 кВ. Продолжительность отключения срставила 69 часов. Отключение электроэнергии произошло в отношении 3 потребителей с 3 категорией надежности, суммарная мощность их составила 115 кВт.