Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь-апрель 2026г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

I. Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) филиала «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь-апрель 2026г.

| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026год всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь |  |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 |  |  | 21183,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21183,31 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На уровне напряжения 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026год всего |  |
|  |  |  | январь |  |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На уровне напряжения 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год всего |  |
|  |  |  | январь |  |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 |  |  | 21183,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21183,31 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2026г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. Ремонт рубильника и ошиновки 04кв.на КТП № 37 фидера ВД-5

2.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «В и С» на ВНП-№1 фидера ВД-5;

3. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№38 фидера ВД-5

4. Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№38 фидера ВД-5;

5. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №37

6. Демонтаж и замена спусков провода от ВЛ на КТП №37

7. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-3 фидера ВД-5

8. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№12, 14, 20

- Замена проходных изоляторов ИП-10 фаз «А, В и С». КТП №20.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «В и С» КТП №20

- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «С»

- Замена ВВ предохранителей и ремонт высоковольтных держателей предохранителей на КТП №12

9. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 6 и 7 на скважину №36, 42, 44, 48

Ревизия клемных соединений, регулировка и настройка схемы управления

10. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №26.

- Замена ПК-10 и опорных изоляторов блока предохранителей

- Регулировка и настройка схемы управления

11. Работы по замене частотных шкафов управления ПБДЗ.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в феврале 2026г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. Ремонт рубильника и ошиновки 04кв.на КТП № 38 фидера ВД-5

2.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы « А и С» на ВНП-№1 фидера ВД-5;

3. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№39 фидера ВД-5

4. Замена ВВ предохранителя фазы «А» ПК-10 на КТП-№39 фидера ВД-5;

5. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №38

6. Демонтаж и замена спусков провода от ВЛ на КТП №38

7. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-1 фидера ВД-5

8. Проверка потребителей на ВЛ-10 фидера ВД-5

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в марте 2026г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№11, 19

-- Ремонт, замена и регулировка автоматов в схеме управления

-- Замена проходных изоляторов ИП-10 фаз «А, В и С». КТП №19.

-- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «В и С» КТП №19

-- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «С»

-- Замена ВВ предохранителей и ремонт высоковольтных держателей предохранителей на КТП №11

2. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 8 и 9 на скважину №56, 60

-- Ревизия клемных соединений, регулировка и настройка схемы управления

3. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №25.

--Замена ПК-10 и опорного изолятора блока предохранителей

--Регулировка и настройка схемы управления

4. Ремонт рубильника и ошиновки 04кв.на КТП № 38 фидера ВД-5

5.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «А и С» на ВНП-№1 фидера ВД-5;

6. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№39 фидера ВД-5

7. Замена ВВ предохранителя фазы «А» ПК-10 на КТП-№39 фидера ВД-5;

8. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №38

9. Демонтаж и замена спусков провода от ВЛ на КТП №38

10. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-1 фидера ВД-5

11. Проверка потребителей на ВЛ-10 фидера ВД-5

II.Аварийных отключений в апреле 2026г. по филиалу «Краснодарское водохранилище» не было.

1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№14, 15

- Ремонт, замена и регулировка автоматов в схеме управления

- Замена проходных изоляторов ИП-10 фаз «В и С». КТП №21.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «А и С» КТП №21

- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «В»

Замена ВВ предохранителей и ремонт высоковольтных держателей предохранителей на КТП №13

2. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 8 и 9

Ревизия клемных соединений, регулировка и настройка схемы управления

3. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №27.

4. Замена ПК-10 и опорного изолятора блока предохранителей

5. Регулировка и настройка схемы управления

6. Ремонт рубильника и ошиновки 04кв.на КТП № 40 фидера ВД-5

7.Замена проходного высоковольтного изолятора фазы «А» на ВНП-№1 фидера ВД-5;

8. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№41 фидера ВД-5

9. Замена ВВ предохранителя фазы «А» ПК-10 на КТП-№41 фидера ВД-5;

10. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №40

11. Демонтаж и замена спусков провода от ВЛ на КТП №40

12. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-3 фидера ВД-5

13. Проверка потребителей на ВЛ-10 фидера ВД-5